ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О МЕТРОЛОГИЧЕСКОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ

ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ РФ

18 марта 2010 г.

N 235

(Д)

1.  Утвердить и ввести в действие с 15 апреля 2010 г. прилагаемое

Положение  о  метрологическом  обеспечении  Вооруженных Сил Российской

Федерации.

2. Признать утратившими силу с 15 апреля 2010 г. Приказы Министра

обороны  Российской  Федерации 1996 г. N 222, 1997 г. N 80 и 2003 г. N

213.

Министр обороны

Российской Федерации

А.СЕРДЮКОВ

18 марта 2010 г.

N 235

Приложение

к Приказу Минобороны

Российской Федерации

от 18 марта 2010 г.

N 235

ПОЛОЖЕНИЕ

О МЕТРОЛОГИЧЕСКОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.  Настоящее Положение разработано в соответствии с Положением о

Министерстве   обороны   Российской   Федерации,  утвержденным  Указом

Президента  Российской  Федерации  от  16  августа  2004  г.  N  1082,

Федеральным  законом  от  26  июня  2008  г.  N 102-ФЗ "Об обеспечении

единства   измерений"   и   Постановлением   Правительства  Российской

Федерации  от  2  октября  2009  г. N 780 "Об особенностях обеспечения

единства  измерений при осуществлении деятельности в области обороны и

безопасности Российской Федерации".

Положение    определяет   задачи   метрологического   обеспечения

Вооруженных  Сил  Российской  Федерации  <*>, предназначение, состав и

задачи  метрологических  служб Вооруженных Сил, основные обязанности и

права  должностных  лиц  Вооруженных  Сил по вопросам метрологического

обеспечения.

--------------------------------

<*> Далее в тексте настоящего Положения, если не оговорено особо,

для краткости будут именоваться: Вооруженные Силы Российской Федерации

-  Вооруженными  Силами,  Министерство  обороны Российской Федерации -

Министерством обороны.

2.  Под  метрологическим  обеспечением Вооруженных Сил понимается

комплекс   мероприятий   по   установлению   и  применению  научных  и

организационных основ, технических средств, правил и норм, необходимых

для достижения единства и требуемых точности, полноты, своевременности

и оперативности измерений в войсках (силах).

3. Метрологическое обеспечение Вооруженных Сил является составной

частью  метрологического  обеспечения деятельности в области обороны и

безопасности  Российской  Федерации.  Оно осуществляется Министерством

обороны  во  взаимодействии  с Министерством промышленности и торговли

Российской   Федерации,   Федеральным   агентством   по   техническому

регулированию и метрологии, иными федеральными органами исполнительной

власти,  уполномоченными  в  области обороны и безопасности Российской

Федерации.

4.  Основными целями метрологического обеспечения Вооруженных Сил

являются поддержание боеспособности воинских частей и здоровья личного

состава  Вооруженных  Сил,  обеспечение боевой готовности войск (сил),

готовности  к  применению, эффективности использования по назначению и

безаварийности  эксплуатации  вооружения  и  военной техники, экономия

всех видов ресурсов при боевом, техническом и тыловом обеспечении.

5.  Решение задач по метрологическому обеспечению Вооруженных Сил

осуществляют  виды  (рода  войск)  Вооруженных Сил, центральные органы

военного   управления,   объединения,   соединения,   воинские  части,

организации   и   входящие   в   их   состав  метрологические  службы,

метрологические воинские части и подразделения.

6.   Непосредственное   решение  задач  по  обеспечению  единства

измерений в Вооруженных Силах осуществляют:

орган  военного управления Метрологической службы Вооруженных Сил

-  головной  орган военного управления по метрологическому обеспечению

Вооруженных Сил;

федеральное   государственное   учреждение   "32  Государственный

научно-исследовательский  испытательный  институт Министерства обороны

Российской  Федерации"  (далее  именуется  -  ФГУ "32 ГНИИИ Минобороны

России") - головная научно-исследовательская испытательная организация

по  обеспечению  единства  измерений  в области обороны и безопасности

государства, проблемам метрологического обеспечения Вооруженных Сил;

Центральная  база  измерительной  техники  и  базы  измерительной

техники  Министерства  обороны  -  базовые организации Метрологической

службы Вооруженных Сил;

метрологические  службы  видов  (родов  войск)  Вооруженных  Сил,

центральных органов военного управления;

центральные   базы  измерительной  техники  видов  (родов  войск)

Вооруженных Сил;

метрологические службы объединений;

метрологические воинские части объединений;

метрологические службы соединений;

метрологические воинские подразделения соединений;

метрологические службы воинских частей;

метрологические       службы       испытательных       полигонов,

научно-исследовательских   организаций   и   военно-учебных  заведений

Министерства обороны;

метрологические     подразделения     испытательных    полигонов,

научно-исследовательских   организаций,   военных  представительств  и

военно-учебных заведений Министерства обороны.

7.  Начальник  вооружения  Вооруженных Сил Российской Федерации -

заместитель  Министра  обороны Российской Федерации, главнокомандующие

видами   (командующие  родами  войск)  Вооруженных  Сил,  руководители

центральных  органов  военного  управления, командующие объединениями,

командиры  соединений и воинских частей осуществляют общее руководство

метрологическим  обеспечением  подчиненных  войск (сил) и обеспечивают

условия   функционирования   соответствующих   метрологических  служб,

метрологических воинских частей и подразделений.

8.   Заместители  главнокомандующих  видами  (командующих  родами

войск)   Вооруженных  Сил  по  вооружению,  заместители  руководителей

центральных   органов  военного  управления,  заместители  командующих

объединениями  по  вооружению,  заместители  командиров  соединений  и

воинских    частей   по   вооружению   осуществляют   непосредственное

руководство   подчиненными   метрологическими  службами  и  управление

метрологическим обеспечением подчиненных войск (сил).

9.  Начальник  Метрологической  службы Вооруженных Сил Российской

Федерации  -  главный  метролог непосредственно подчиняется начальнику

вооружения Вооруженных Сил Российской Федерации - заместителю Министра

обороны  Российской  Феде  рации  и  является  прямым  начальником для

командиров (начальников) метрологических воинских частей и организаций

центрального  подчинения. Начальник Метрологической службы Вооруженных

Сил    Российской    Федерации   -   главный   метролог   осуществляет

непосредственное  руководство  подчиненными метрологическими воинскими

частями   и   организациями,  руководство  метрологическими  службами,

метрологическими  воинскими  частями и подразделениями Вооруженных Сил

по вопросам метрологического обеспечения войск (сил).

10.   При   начальнике  Метрологической  службы  Вооруженных  Сил

Российской  Федерации  -  главном  метрологе действует координационный

технический совет по вопросам метрологического обеспечения Вооруженных

Сил.

Персональный   состав   совета,  его  функции  и  порядок  работы

утверждаются   начальником   Метрологической  службы  Вооруженных  Сил

Российской Федерации - главным метрологом.

При  ФГУ  "32 ГНИИИ Минобороны России" по актуальным направлениям

развития  военной  метрологии  и  метрологического  обеспечения  войск

(сил),  научному  обеспечению  и  межвидовой  методической координации

метрологических  работ  по  обеспечению  единства  измерений в области

обороны  и  безопасности государства создаются постоянно действующие и

целевые   межгосударственные   и  межведомственные  научно-технические

советы.

11.    Особенности   организации,   содержания   метрологического

обеспечения  войск  (сил) и состава метрологических служб видов (родов

войск)   Вооруженных  Сил,  центральных  органов  военного  управления

определяются  в  соответствующих  положениях о метрологических службах

органов  военного  управления.  Положения  о  метрологических  службах

органов    военного    управления    согласовываются   с   начальником

Метрологической  службы Вооруженных Сил Российской Федерации - главным

метрологом  и  утверждаются  соответствующими  руководителями  органов

военного управления.

12.     Начальники     метрологических     служб     осуществляют

непосредственное  руководство  подчиненными метрологическими воинскими

частями   и  подразделениями,  методическое  руководство  нижестоящими

метрологическими   службами,   метрологическими  воинскими  частями  и

подразделениями по вопросам метрологического обеспечения войск (сил).

13.   Кандидатуры  офицеров  для  замещения  воинских  должностей

начальника    метрологической    службы   и   заместителя   начальника

метрологической  службы вида (рода войск) Вооруженных Сил, центральных

органов военного управления согласовываются соответствующими кадровыми

органами   с   начальником   Метрологической  службы  Вооруженных  Сил

Российской Федерации - главным метрологом.

Кандидатуры офицеров для замещения воинских должностей начальника

метрологической   службы   объединения,  соединения,  воинской  части,

испытательного   полигона,   научно-исследовательской   организации  и

военно-учебного   заведения   Министерства   обороны   согласовываются

соответствующими  кадровыми  органами  с  начальником  метрологической

службы вышестоящего органа военного управления.

14.  Подготовка  специалистов  Метрологической службы Вооруженных

Сил проводится в научно-исследовательских организациях, военно-учебных

заведениях  Министерства  обороны  и  метрологических воинских частях.

Переподготовка  и повышение квалификации осуществляются не реже одного

раза  в  пять  лет в военно-учебных заведениях Министерства обороны, в

учебных  заведениях  Министерства  образования  Российской Федерации в

установленном порядке, в метрологических воинских частях.

II. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ МЕТРОЛОГИЧЕСКОГО

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

15.  Основными  задачами метрологического обеспечения Вооруженных

Сил являются:

нормативно-правовое  регулирование в области обеспечения единства

измерений и метрологического обеспечения войск (сил);

организация метрологического обеспечения войск (сил);

обеспечение единства и точности измерений;

координация деятельности в области обеспечения единства измерений

и метрологического обеспечения войск (сил);

обеспечение   осуществления   государственного   метрологического

надзора;

взаимодействие  с  органами  государственной  власти  иностранных

государств   и  международными  организациями  в  области  обеспечения

единства измерений.

16.  Основными функциями метрологического обеспечения Вооруженных

Сил являются:

1)   в   части   нормативно-правового   регулирования  в  области

обеспечения  единства  измерений  и метрологического обеспечения войск

(сил):

разработка  правовых  актов и иных документов по метрологическому

обеспечению Вооруженных Сил в мирное и военное время;

разработка  и  ведение  перечня  измерений,  относящихся  к сфере

государственного   регулирования   обеспечения  единства  измерений  в

области обороны государства;

разработка   и  ведение  перечня  средств  измерений,  подлежащих

поверке в Вооруженных Силах;

разработка  и  ведение перечня средств измерений, разрешенных для

поставки  Министерству  обороны  и  комплектации  вооружения и военной

техники;

2) в части организации метрологического обеспечения войск (сил):

планирование,  организация,  проведение и контроль за выполнением

мероприятий по метрологическому обеспечению Вооруженных Сил в мирное и

военное время;

организация   выполнения   требований   живучести,   мобильности,

автономности,  оперативности,  экономической  эффективности  и  защиты

государственной тайны при обеспечении единства измерений в Вооруженных

Силах;

формирование   парка   военной   измерительной  техники,  включая

прогнозирование  и  программно-целевое  планирование  развития военной

измерительной техники;

организация  принятия  на  снабжение  (в  эксплуатацию)  образцов

военной измерительной техники;

установление  правил  эксплуатации  в  войсках  (силах)  образцов

военной измерительной техники;

создание обменных фондов и запасов образцов военной измерительной

техники;

организация  и  проведение ремонта образцов военной измерительной

техники;

проведение   измерений   при   боевом,   техническом   и  тыловом

обеспечении войск (сил);

организация  метрологического  обслуживания высокоточных образцов

вооружения и военной техники;

организация   аккредитации   метрологических  воинских  частей  и

подразделений  на выполнение различных категорий метрологических работ

(испытаний  и поверки средств измерений, аттестации методик измерений,

обязательной метрологической экспертизы);

обеспечение  войск (сил) образцами военной измерительной техники,

документацией  по  ее  метрологическому  обслуживанию,  поверительными

клеймами;

обучение  и аттестация поверителей, метрологов-экспертов и других

специалистов по метрологическому обеспечению войск (сил);

организация  и проведение метрологической подготовки специалистов

Вооруженных Сил;

подготовка      предложений      по      определению     головной

научно-исследовательской   испытательной  организации  по  обеспечению

единства измерений в области обороны и безопасности государства;

разработка  тактико-технических  требований  по созданию образцов

военной измерительной техники;

участие    в    государственных   испытаниях   образцов   военной

измерительной техники;

подготовка  предложений  по потребности Вооруженных Сил в военной

измерительной  технике  в интересах метрологического обеспечения войск

(сил) по плану на расчетный год;

проведение  работ по каталогизации образцов военной измерительной

техники;

учет, контроль наличия и состояния образцов военной измерительной

техники;

планирование и организация мероприятий по военно-метрологическому

сопровождению,  метрологическому  обслуживанию  образцов  и комплексов

вооружения и военной техники;

3) в части обеспечения единства и точности измерений:

установление обязательных метрологических требований:

при выполнении государственного оборонного заказа;

к измерениям, проводимым в Вооруженных Силах;

установление обязательных требований:

к  техническим  системам и устройствам с измерительными функциями

(испытательному   оборудованию,   техническим  системам  и  комплексам

полигонов,   испытательных   центров,   лабораторий  и  подразделений,

вооружению   и   военной   технике)  и  форм  оценки  их  соответствия

установленным требованиям;

к  средствам  измерений военного назначения, их составным частям,

программному обеспечению и стандартным образцам;

установление особенностей:

отнесения  технических  средств  к  средствам  измерений военного

назначения;

испытаний  средств  измерений  военного  назначения и стандартных

образцов  в  целях  утверждения  типа и порядка утверждения их типа, а

также их организация и проведение;

поверки  средств  измерений  военного  назначения  в  Вооруженных

Силах, а также ее организация и проведение;

аттестации   методик   измерений,   а   также  ее  организация  и

проведение;

ведение  специальной  части Федерального информационного фонда по

обеспечению единства измерений;

организация  передачи единиц величин от государственных первичных

эталонов единиц величин военным эталонам единиц величин;

исследования,  поддержание  и  применение военных эталонов единиц

величин  для  обеспечения  единства  измерений  в  области  обороны  и

безопасности  государства,  а также в качестве резерва государственных

первичных эталонов единиц величин;

развитие   и  применение  военных  эталонов  единиц  величин  для

метрологического   обеспечения   перспективных   военных   технологий,

инновационного развития вооружения и военной техники;

метрологическая   экспертиза   вооружения   и   военной  техники,

проектной,  конструкторской документации на них, а также документов по

стандартизации оборонной продукции и связанных с ней процессов;

оценка    соответствия   технических   систем   и   устройств   с

измерительными функциями установленным обязательным требованиям;

4)   в  части  координации  деятельности  в  области  обеспечения

единства измерений и метрологического обеспечения войск (сил):

взаимодействие   с   Министерством   промышленности   и  торговли

Российской   Федерации,   Федеральным   агентством   по   техническому

регулированию  и  метрологии,  метрологическими  службами  федеральных

органов   исполнительной   власти   и   организациями  промышленности,

выполняющими государственный оборонный заказ;

взаимодействие   метрологических   служб   видов   (родов  войск)

Вооруженных   Сил,   военных  округов  (флотов),  центральных  органов

военного управления;

создание  и  организация  работы межведомственных координационных

советов  по  актуальным  проблемам  обеспечения  единства  измерений и

метрологического обеспечения войск (сил);

участие  в  подготовке  Федерального  агентства  по  техническому

регулированию   и   метрологии,   метрологических  служб  предприятий,

выполняющих   государственный   оборонный   заказ,   к  решению  задач

метрологического обеспечения Вооруженных Сил в военное время;

5)    в    части   обеспечения   осуществления   государственного

метрологического надзора:

организация  и  осуществление проверок состояния метрологического

обеспечения войск (сил);

обеспечение   осуществления   государственного   метрологического

надзора   и   метрологического  надзора  за  соблюдением  обязательных

требований  к  измерениям,  средствам измерений, стандартным образцам,

эталонам  единиц  величин,  наличием  аттестованных методик измерений,

выполнением метрологических норм и правил;

6)  в  части  взаимодействия  с  органами  государственной власти

иностранных   государств  и  международными  организациями  в  области

обеспечения единства измерений:

оказание научного, методического и технического содействия армиям

иностранных  государств в создании метрологических объектов, поверке и

ремонте    средств    измерений    военного    назначения   в   рамках

военно-технического сотрудничества;

подготовка  предложений  в  План работы Координационного комитета

метрологических   служб   вооруженных   сил  государств  -  участников

Содружества  Независимых  Государств, базовой научно-исследовательской

испытательной   организации   государств   -   участников  Содружества

Независимых   Государств   в   области  исследования  проблем  военной

метрологии   и   метрологического  обеспечения  войск  (сил),  базовой

организации государств - участников Содружества Независимых Государств

по подготовке специалистов-метрологов вооруженных сил.

III. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ

ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

17.   Главнокомандующие   видами   (командующие   родами   войск)

Вооруженных  Сил  организуют  метрологическое  обеспечение подчиненных

войск (сил) и отвечают за его состояние.

На    главнокомандующих   видами   (командующих   родами   войск)

Вооруженных Сил в пределах их компетенции возлагаются:

определение  порядка  и особенностей метрологического обеспечения

подчиненных войск (сил) в мирное и военное время;

руководство     разработкой     предложений    по    обязательным

метрологическим требованиям к вооружению и военной технике;

организация  работ  по  метрологической  экспертизе  вооружения и

военной техники;

принятие   на   снабжение   (в   эксплуатацию)  образцов  военной

измерительной техники и оснащение ими подчиненных войск (сил);

обеспечение   подчиненных   метрологических   служб  необходимыми

материальными,  техническими,  денежными средствами и создание условий

их функционирования в соответствии с объемами выполняемых работ;

организация  взаимодействия  с  видами (родами войск) Вооруженных

Сил,   центральными   органами   военного   управления   по   вопросам

метрологического обеспечения;

руководство  разработкой норм снабжения (табелизации) подчиненных

воинских  частей  и  организаций  и  норм  неприкосновенных запасов по

образцам военной измерительной техники;

организация   метрологического   надзора   и  проверки  состояния

метрологического обеспечения подчиненных войск (сил).

18.   Руководители   центральных   органов   военного  управления

организуют  метрологическое  обеспечение подчиненных воинских частей и

организаций и отвечают за его состояние.

На   руководителей  центральных  органов  военного  управления  в

пределах их компетенции возлагаются:

определение  порядка  и особенностей метрологического обеспечения

подчиненных воинских частей и организаций в мирное и военное время;

руководство     разработкой     предложений    по    обязательным

метрологическим требованиям к вооружению и военной технике;

руководство разработкой предложений по обязательным требованиям к

измерениям  и  средствам  измерений  военного назначения, их составным

частям, программному обеспечению и стандартным образцам;

руководство разработкой предложений по обязательным требованиям к

техническим  системам  и устройствам с измерительными функциями и форм

оценки их соответствия установленным требованиям;

руководство  работами  по метрологической экспертизе вооружения и

военной техники;

руководство  работами по оценке соответствия технических систем и

устройств   с   измерительными  функциями  установленным  обязательным

требованиям;

отнесение  технических  средств  к  средствам  измерений военного

назначения;

организация  испытаний  средств  измерений  военного назначения и

стандартных образцов в целях утверждения типа;

организация  принятия  на  снабжение  (в  эксплуатацию)  образцов

военной измерительной техники и оснащения ими Вооруженных Сил;

обеспечение   подчиненных   метрологических   служб  необходимыми

материальными,  техническими,  денежными средствами и создание условий

их функционирования в соответствии с объемами выполняемых работ;

организация  взаимодействия  с  видами (родами войск) Вооруженных

Сил,   центральными   органами   военного   управления   по   вопросам

метрологического обеспечения;

руководство  разработкой норм снабжения (табелизации) подчиненных

воинских  частей  и  организаций  и  норм  неприкосновенных запасов по

образцам военной измерительной техники;

организация   метрологического   надзора   и  проверки  состояния

метрологического    обеспечения    подчиненных   воинских   частей   и

организаций.

19.    Командующие    объединениями   руководят   метрологическим

обеспечением  подчиненных  соединений  и воинских частей и отвечают за

его состояние.

На   командующих   объединениями   в   пределах   их  компетенции

возлагаются:

обеспечение   подчиненных   метрологических   служб  необходимыми

материальными,  техническими,  денежными средствами и создание условий

их функционирования в соответствии с объемами выполняемых работ;

руководство   разработкой   предложений   по   нормам   снабжения

(табелизации)   подчиненных   соединений  и  воинских  частей  и  норм

неприкосновенных запасов по образцам военной измерительной техники;

организация    взаимодействия   с   объединениями   по   вопросам

метрологического обеспечения;

организация  создания  запасов и обменных фондов образцов военной

измерительной техники;

организация   метрологического   надзора   и  проверки  состояния

метрологического обеспечения подчиненных соединений и воинских частей.

20.  Командиры  соединений руководят метрологическим обеспечением

подчиненных воинских частей и отвечают за его состояние.

На командиров соединений в пределах их компетенции возлагаются:

обеспечение   подчиненных   метрологических   служб  необходимыми

материальными,  техническими,  денежными средствами и создание условий

их функционирования в соответствии с объемами выполняемых работ;

руководство  представлением средств измерений военного назначения

на поверку и в ремонт;

определение  порядка  проведения  мероприятий по метрологическому

обеспечению при эксплуатации вооружения и военной техники;

организация   метрологического   надзора   и  проверки  состояния

метрологического обеспечения подчиненных воинских частей.

21.   Командиры   воинских   частей   руководят   метрологическим

обеспечением воинских частей и отвечают за его состояние.

На   командиров   воинских   частей  в  пределах  их  компетенции

возлагаются:

обеспечение необходимыми материальными, техническими средствами и

создание   условий  для  проведения  мероприятий  по  метрологическому

обеспечению при эксплуатации вооружения и военной техники;

организация  правильного  и своевременного применения, надлежащих

условий   эксплуатации   и  хранения  образцов  военной  измерительной

техники;

руководство  представлением средств измерений военного назначения

на поверку и в ремонт;

организация метрологической подготовки личного состава;

контроль     за     состоянием    метрологического    обеспечения

подразделений.

22.  Начальники испытательных полигонов, научно-исследовательских

организаций  и военно-учебных заведений Министерства обороны руководят

метрологическим  обеспечением  своих  организаций  и  отвечают  за его

состояние.

На  начальников испытательных полигонов, научно-исследовательских

организаций и военно-учебных заведений Министерства обороны в пределах

их компетенции возлагаются:

организация  разработки  предложений по установлению обязательных

метрологических  требований  и порядка обеспечения единства и точности

измерений,   обеспечивающих   качество   выполнения   государственного

оборонного заказа в организациях промышленности;

организация     разработки     предложений     по    обязательным

метрологическим требованиям к вооружению, военной технике в проектной,

конструкторской   документации   на   них,   а   также  документах  по

стандартизации оборонной продукции и связанных с ней процессов;

организация  разработки предложений по обязательным требованиям к

измерениям  и  средствам  измерений  военного назначения, их составным

частям, программному обеспечению и стандартным образцам;

организация  разработки предложений по обязательным требованиям к

техническим  системам  и устройствам с измерительными функциями и форм

оценки их соответствия установленным требованиям;

организация    проведения    работ   по   военно-метрологическому

сопровождению   и   метрологической   экспертизе  вооружения,  военной

техники,  проектной,  конструкторской  документации  на  них,  а также

документов  по  стандартизации  оборонной  продукции и связанных с ней

процессов;

руководство оценкой соответствия технических систем и устройств с

измерительными функциями установленным обязательным требованиям;

организация   проведения  испытаний  средств  измерений  военного

назначения   и   стандартных  образцов  в  целях  утверждения  типа  и

утверждения их типа;

разработка   предложений  по  организации  и  проведению  ремонта

образцов военной измерительной техники;

разработка  предложений  по  созданию  обменных  фондов и запасов

образцов военной измерительной техники на военное время;

организация проведения работ по аттестации методик измерений;

программно-методическое   обеспечение   и   выполнение  работ  по

метрологической подготовке специалистов Вооруженных Сил;

методическое обеспечение и проведение метрологического надзора за

соблюдением обязательных требований к измерениям, средствам измерений,

стандартным  образцам, эталонам единиц величин, наличием аттестованных

методик измерений, выполнением метрологических норм и правил;

разработка    предложений    по   проведению   научно-технических

конференций,  семинаров  и  сборов  по  проблемам военной метрологии и

метрологического обеспечения войск (сил);

обеспечение   подчиненных   метрологических   служб  необходимыми

материальными,  техническими,  денежными средствами и создание условий

их функционирования в соответствии с объемами выполняемых работ;

организация  правильного  и своевременного применения, надлежащих

условий эксплуатации и хранения средств измерений военного назначения;

руководство  представлением средств измерений военного назначения

на поверку и в ремонт;

организация метрологической подготовки личного состава;

контроль     за     состоянием    метрологического    обеспечения

подразделений.

23.  Начальники  военных  представительств Министерства обороны в

пределах  своей  компетенции  контролируют  состояние метрологического

обеспечения  разработки,  испытаний и производства военной продукции и

отвечают    за   исходное   состояние   метрологического   обеспечения

разработанной, испытанной и произведенной продукции.

На  начальников  военных  представительств  Министерства  обороны

возлагаются:

участие  в военно-метрологическом сопровождении и метрологической

экспертизе  вооружения  и  военной техники, проектной, конструкторской

документации  на  них,  а также документов по стандартизации оборонной

продукции и связанных с ней процессов;

оценка    соответствия   технических   систем   и   устройств   с

измерительными функциями установленным обязательным требованиям;

контроль  за  деятельностью  метрологических служб предприятий по

вопросам метрологического обеспечения заказываемой военной продукции;

контроль    за    разработкой,    согласованием   и   реализацией

предприятиями  планов метрологического обеспечения создания, испытаний

и изготовления вооружения и военной техники;

контроль  за  устранением недостатков и реализацией рекомендаций,

изложенных в заключениях метрологических экспертиз;

обеспечение необходимыми материальными, техническими средствами и

создание    условий   функционирования   подчиненных   метрологических

подразделений;

организация метрологической подготовки личного состава.

IV. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ

МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

24.  Общие  обязанности  должностных  лиц  Метрологической службы

Вооруженных Сил:

планирование, проведение и контроль за выполнением мероприятий по

метрологическому обеспечению войск (сил) в мирное и военное время;

реализация  военно-технической  политики по основным направлениям

метрологического обеспечения войск (сил);

разработка  вопросов  метрологического  обеспечения  в  боевых  и

мобилизационных документах войск (сил);

подготовка    и   обобщение   материалов   о   конструктивных   и

эксплуатационных  недостатках  средств  измерений,  качестве ремонтных

комплектов и технической документации и представление их в вышестоящую

метрологическую службу;

подготовка   предложений   по  совершенствованию  организационной

структуры  метрологической  службы  (метрологической  воинской  части,

подразделения);

ведение  установленной  документации и представление отчетности в

соответствии  с  табелями срочных донесений и требованиями руководящих

документов по метрологическому обеспечению войск (сил).

25.  Все  должностные лица Метрологической службы Вооруженных Сил

имеют право:

запрашивать  у  вышестоящих должностных лиц метрологических служб

Вооруженных   Сил   правовые   акты   и   методические   документы  по

метрологическому обеспечению войск (сил);

представлять  предложения  соответствующим  должностным  лицам  о

запрещении   эксплуатации   вооружения   и  военной  техники,  средств

измерений  военного  назначения,  веществ, материалов и иных объектов,

если  качество  их  метрологического  обеспечения и обслуживания может

привести к отрицательным последствиям для Вооруженных Сил;

представлять  предложения о привлечении в установленном порядке к

ответственности   должностных   лиц,   виновных   в  нарушении  правил

метрологического обеспечения войск (сил).

26.  Начальник  Метрологической службы Вооруженных Сил Российской

Федерации   -   главный  метролог  отвечает  за  обеспечение  единства

измерений   в   Вооруженных   Силах   и   метрологическое  обеспечение

Вооруженных Сил в пределах возложенных на него задач.

На  начальника  Метрологической службы Вооруженных Сил Российской

Федерации - главного метролога в пределах его компетенции возлагаются:

руководство разработкой и ведением перечня измерений, относящихся

к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений;

руководство разработкой обязательных метрологических требований и

порядка  обеспечения  единства  и  точности  измерений, обеспечивающих

качество  выполнения государственного оборонного заказа в организациях

промышленности;

организация  разработки  и внедрения обязательных метрологических

требований к вооружению и военной технике в проектной, конструкторской

документации  на них, а также в документах по стандартизации оборонной

продукции и связанных с ней процессов;

руководство  разработкой  и  внедрением обязательных требований к

измерениям  и  средствам  измерений  военного назначения, их составным

частям, программному обеспечению и стандартным образцам;

руководство  разработкой  и  внедрением обязательных требований к

техническим  системам  и устройствам с измерительными функциями и форм

оценки их соответствия установленным требованиям;

организация  работ  по  военно-метрологическому  сопровождению  и

метрологической  экспертизе  вооружения  и военной техники, проектной,

конструкторской   документации   на   них,   а   также  документов  по

стандартизации оборонной продукции и связанных с ней процессов;

организация  работ  по  отнесению технических средств к средствам

измерений военного назначения;

организация  работ  по  оценке  соответствия технических систем и

устройств   с   измерительными  функциями  установленным  обязательным

требованиям;

организация  испытаний  средств  измерений  военного назначения и

стандартных образцов в целях утверждения типа;

организация  принятия  на  снабжение  (в  эксплуатацию)  образцов

военной измерительной техники и оснащения ими Вооруженных Сил;

организация ремонта образцов военной измерительной техники;

организация  передачи единиц величин от государственных первичных

эталонов единиц величин военным эталонам единиц величин;

организация   исследований,   поддержания  и  применения  военных

эталонов  единиц  величин в качестве исходных эталонов для обеспечения

единства  измерений  в  области  обороны  и  безопасности государства,

резерва    государственных    первичных   эталонов,   метрологического

обеспечения  перспективных военных технологий, инновационного развития

вооружения  и  военной  техники,  создания и эксплуатации высокоточных

вооружений;

организация  проведения  высокоточных  измерений  на вооружении и

военной технике в процессе их метрологического обслуживания;

организация  поверки  средств  измерений  военного  назначения  в

Вооруженных  Силах  и  передачи  единиц  величин  эталонам, системам и

устройствам с измерительными функциями;

организация  разработки  норм  времени,  материальных  средств  и

расходных  материалов для поверки и ремонта средств измерений военного

назначения;

руководство разработкой и ведением специальной части Федерального

информационного фонда по обеспечению единства измерений;

координация   взаимодействия   метрологических  служб  в  области

обороны и безопасности государства в мирное и военное время;

участие     в    подготовке    государственной    метрологической

инфраструктуры   и   организаций   промышленности  для  решения  задач

обеспечения  единства  измерений  в  области  обороны  и  безопасности

государства в военное время;

организация  научного,  методического  и  технического содействия

армиям  иностранных  государств  в  создании метрологических объектов,

поверке  и  ремонте  средств  измерений, поставленных в эти страны для

контроля параметров вооружения и военной техники;

организация  создания  обменных фондов и запасов образцов военной

измерительной техники на военное время;

организация работ по аккредитации метрологических воинских частей

и  подразделений  на  выполнение  различных  категорий метрологических

работ;

организация работ по аттестации методик измерений;

обучение  и аттестация поверителей, метрологов-экспертов и других

специалистов по метрологическому обеспечению войск (сил);

организация    государственного    метрологического   надзора   и

метрологического  надзора  за  соблюдением  обязательных  требований к

измерениям, средствам измерений, стандартным образцам, эталонам единиц

величин,   наличием   аттестованных   методик  измерений,  выполнением

метрологических норм и правил;

организация  проведения научно-технических конференций, семинаров

и   сборов   по   проблемам   военной  метрологии  и  метрологического

обеспечения войск (сил).

27.  Начальник  Метрологической службы Вооруженных Сил Российской

Федерации - главный метролог имеет право:

представлять  в  установленном  порядке  Министерство  обороны  в

федеральных  органах  исполнительной  власти  Российской  Федерации по

вопросам метрологического обеспечения войск (сил);

проверять  И  оценивать  состояние метрологического обеспечения в

Вооруженных Силах;

утверждать     тактико-технические    задания    на    выполнение

научно-исследовательских  и  опытно-конструкторских  работ  в  области

метрологического обеспечения войск (сил);

согласовывать        тактико-технические        задания        на

научно-исследовательские  и  опытно-конструкторские  работы  в области

метрологического      обеспечения     войск     (сил),     выполняемые

научно-исследовательскими    организациями    Министерства    обороны,

предприятиями   и   организациями,   находящимися   в  ведении  других

федеральных    органов    исполнительной   власти,   предприятиями   и

организациями промышленности по заказам Министерства обороны;

утверждать  тактико-технические  требования  на создание образцов

военной измерительной техники;

давать  указания  начальникам  метрологических служб видов (родов

войск)  Вооруженных  Сил,  центральных  органов военного управления по

вопросам метрологического обеспечения войск (сил);

заслушивать начальников метрологических служб видов (родов войск)

Вооруженных  Сил,  центральных органов военного управления о состоянии

работ по метрологическому обеспечению войск (сил);

согласовывать   нормы  снабжения  (табелизации)  воинских  частей

образцами военной измерительной техники;

выдавать  и  аннулировать  аттестаты аккредитации метрологических

воинских  частей  и  подразделений на право поверки средств измерений,

удостоверения  об  аттестации  физических  лиц в качестве поверителей,

поверительные клейма;

утверждать плановые, отчетные и нормативные документы по вопросам

метрологического обеспечения Вооруженных Сил.

28.  Начальник  ФГУ  "32  ГНИИИ  Минобороны  России"  отвечает за

проведение  научных  исследований,  испытаний  и  разработок в области

военной    метрологии,    измерительной    техники,   метрологического

обеспечения   Вооруженных  Сил,  а  также  за  научное  обеспечение  и

межведомственную  методическую  координацию  метрологических  работ по

обеспечению  единства  измерений  в  области  обороны  и  безопасности

государства,  поддержание  и  применение  военных  эталонов в качестве

исходных эталонов для обеспечения единства измерений в области обороны

и   безопасности   государства  и  резерва  государственных  первичных

эталонов единиц величин.

На начальника ФГУ "32 ГНИИИ Минобороны России" возлагаются:

разработка  и  ведение  перечня  измерений,  относящихся  к сфере

государственного регулирования обеспечения единства измерений;

разработка  обязательных метрологических требований к вооружению,

военной  технике  в  проектной, конструкторской документации на них, а

также в документах по стандартизации оборонной продукции и связанных с

ней процессов;

разработка  обязательных  требований  к  измерениям  и  средствам

измерений  военного  назначения,  их  составным  частям,  программному

обеспечению и стандартным образцам;

разработка  обязательных  требований  к  техническим  системам  и

устройствам  с  измерительными функциями (испытательному оборудованию,

техническим  системам  и  комплексам полигонов, испытательных центров,

лабораторий  и  подразделений,  вооружению,  военной  технике)  и форм

оценки их соответствия установленным требованиям;

исследования   по   обоснованию   предложений  в  государственную

программу  вооружения  в  части  средств  метрологического обеспечения

вооружения и военной техники;

аттестация  испытательного  оборудования,  технических  систем  и

комплексов   полигонов   и   испытательных  организаций,  моделирующих

(имитирующих)   поражающие   факторы   ядерных   взрывов  установок  и

комплексов,   формирование   требований   к  системе  метрологического

обеспечения  испытаний  вооружения  и  военной техники, в том числе на

стойкость к воздействию поражающих факторов ядерного взрыва;

научно-методическое    руководство    и   проведение   работ   по

военно-метрологическому  сопровождению  и  метрологической  экспертизе

вооружения  и военной техники, проектной, конструкторской документации

на  них,  а  также  документов по стандартизации оборонной продукции и

связанных с ней процессов;

оценка    соответствия   технических   систем   и   устройств   с

измерительными функциями установленным обязательным требованиям;

научно-методическое руководство работами по отнесению технических

средств к средствам измерений военного назначения;

организация  и  проведение  испытаний  средств измерений военного

назначения и стандартных образцов в целях утверждения типа;

разработка научных основ организации и проведения ремонта средств

измерений военного назначения;

исследования    и    обоснования    предложений    по    развитию

законодательных,  нормативных  правовых  актов  и  методических  основ

метрологического  обеспечения  Вооруженных  Сил, разработка (участие в

разработке) и согласование проектов указанных актов и документов;

проведение  поверки  средств  измерений  военного  назначения  на

военных  эталонах  единиц  величин и передачи единиц величин эталонам,

системам и устройствам с измерительными функциями;

передача  единиц  величин от военных эталонов эталонам, средствам

измерений военного назначения, системам и устройствам с измерительными

функциями в местах их эксплуатации;

исследование,  поддержание  и  применение военных эталонов единиц

величин   в   качестве  исходных  эталонов  для  обеспечения  единства

измерений  в  области  обороны  и  безопасности  государства,  резерва

государственных   первичных   эталонов,  метрологического  обеспечения

перспективных военных технологий, инновационного развития вооружения и

военной техники, создания и эксплуатации высокоточных вооружений;

проведение высокоточных измерений на вооружении и военной технике

в процессе их метрологического обслуживания;

научно-методическое  руководство работами по созданию специальной

части  Федерального  информационного  фонда  по  обеспечению  единства

измерений и его ведение;

разработка  научных  основ  создания  обменных  фондов  и запасов

средств измерений военного назначения на военное время;

научно-техническое,  методическое обеспечение и организация работ

по  аккредитации  метрологических  воинских  частей и подразделений на

выполнение различных категорий метрологических работ;

аттестация методик измерений;

программно-методическое   обеспечение   и   выполнение  работ  по

обучению  и  аттестации  поверителей,  метрологов-экспертов  и  других

специалистов по метрологическому обеспечению войск (сил);

научно-техническое   и   методическое   обеспечение   мероприятий

государственного  метрологического  надзора и метрологического надзора

за   соблюдением   обязательных  требований  к  измерениям,  средствам

измерений,  стандартным  образцам,  эталонам  единиц величин, наличием

аттестованных  методик  измерений,  выполнением метрологических норм и

правил;

разработка  планов  и  программ  научно-технических  конференций,

семинаров  и сборов по проблемам военной метрологии и метрологического

обеспечения войск (сил).

29. Начальник ФГУ "32 ГНИИИ Минобороны России" имеет право:

запрашивать   информацию   у  начальников  метрологических  служб

Вооруженных   Сил,   командиров   метрологических  воинских  частей  и

подразделений по вопросам метрологического обеспечения войск (сил);

ходатайствовать об аннулировании аттестатов аккредитации на право

поверки   средств   измерений   военного   назначения,   удостоверений

поверителей и изъятии знаков поверки.

30. Начальник Центральной базы измерительной техники и начальники

баз  измерительной  техники Министерства обороны отвечают за состояние

метрологического  обеспечения  подчиненных  баз, а также за качество и

своевременность выполнения поверочных и ремонтных работ.

На   начальника   Центральной   базы   измерительной   техники  и

начальников    баз    измерительной   техники   Министерства   обороны

возлагаются:

руководство ремонтом образцов военной измерительной техники;

руководство  поверкой  средств  измерений  военного  назначения и

передачей   единиц   величин   эталонам   системам   и  устройствам  с

измерительными функциями;

организация   использования   эталонов  в  процессе  эксплуатации

высокоточного оружия;

организация разработки проектов методических документов на методы

и средства поверки средств измерений военного назначения;

организация  работ по оценке норм времени, материальных средств и

расходных  материалов для поверки и ремонта средств измерений военного

назначения;

организация   хранения  запасов  образцов  военной  измерительной

техники центра по закрепленной номенклатуре;

организация работ по аккредитации метрологических воинских частей

и  подразделений  на  выполнение  различных  категорий метрологических

работ;

руководство обучением и аттестацией поверителей.

Начальник Центральной базы измерительной техники и начальники баз

измерительной техники Министерства обороны имеют право:

запрашивать   информацию   из   специальной   части  Федерального

информационного фонда по обеспечению единства измерений;

ходатайствовать об аннулировании аттестатов аккредитации на право

поверки   средств   измерений   военного   назначения,   удостоверений

поверителей и изъятии знаков поверки.

31.  На  начальников  метрологических  служб  видов (родов войск)

Вооруженных Сил, центральных органов военного управления в пределах их

компетенции возлагаются:

организация  разработки  проектов  правовых  актов,  определяющих

порядок   и  особенности  метрологического  обеспечения  войск  (сил),

обеспечение ими нижестоящих метрологических служб;

организация     разработки     предложений     по    обязательным

метрологическим требованиям к вооружению и военной технике;

организация  разработки предложений по обязательным требованиям к

измерениям  и  средствам  измерений  военного назначения, их составным

частям, программному обеспечению и стандартным образцам;

организация  разработки предложений по обязательным требованиям к

техническим  системам  и устройствам с измерительными функциями и форм

оценки их соответствия установленным требованиям;

организация  и  участие  в  работах по метрологической экспертизе

вооружения и военной техники;

участие  в  работах  по  оценке соответствия технических систем и

устройств   с   измерительными  функциями  установленным  обязательным

требованиям;

разработка   предложений   по  отнесению  технических  средств  к

средствам измерений военного назначения;

участие  в  испытаниях  средств  измерений  военного назначения и

стандартных образцов в целях утверждения типа;

организация   принятия   на   снабжение  (в  эксплуатацию)  вновь

созданных (модернизированных) образцов военной измерительной техники;

организация оснащения войск (сил) метрологической техникой;

организация  опытной  эксплуатации образцов военной измерительной

техники;

организация ремонта образцов военной измерительной техники;

организация  поверки  средств  измерений  военного  назначения  и

передачи   единиц   величин   эталонам,   системам   и  устройствам  с

измерительными функциями;

организация  использования  военных  эталонов  единиц  величин  в

процессе эксплуатации высокоточного оружия;

организация    разработки    предложений   по   нормам   времени,

материальных  средств  и  расходных  материалов  для поверки и ремонта

средств измерений военного назначения;

руководство представлением требуемых сведений в специальную часть

Федерального информационного фонда по обеспечению единства измерений;

организация   взаимодействия   между   метрологическими  службами

объединений,    соединений,    а    также   с   юридическими   лицами,

аккредитованными  на  выполнение  различных  категорий метрологических

работ;

участие в разработке норм снабжения (табелизации) воинских частей

и  норм  неприкосновенных  запасов  по  средствам  измерений  военного

назначения;

организация  разработки  норм снабжения (табелизации) подчиненных

метрологических воинских частей и подразделений;

организация работ по аккредитации метрологических воинских частей

и  подразделений  на  выполнение  различных  категорий метрологических

работ;

организация работ по аттестации методик измерений;

организация обучения и аттестации поверителей;

организация  и проведение метрологического надзора за соблюдением

обязательных требований к измерениям, средствам измерений, стандартным

образцам,  эталонам  единиц  величин,  наличием  аттестованных методик

измерений, выполнением метрологических норм и правил.

32.   Начальники   метрологических   служб  видов  (родов  войск)

Вооруженных Сил, центральных органов военного управления имеют право:

представлять   интересы   вида   (рода  войск)  Вооруженных  Сил,

центральных  органов  военного  управления  в  установленном порядке в

органах   военного   управления  и  организациях  федеральных  органов

исполнительной     власти    Российской    Федерации    по    вопросам

метрологического обеспечения войск (сил);

проверять  и  оценивать  состояние метрологического обеспечения в

объединениях, соединениях и воинских частях;

выдавать   предписания   соответствующим   должностным   лицам  о

запрещении   эксплуатации   вооружения   и  военной  техники,  средств

измерений  военного  назначения,  веществ, материалов и иных объектов,

если  качество  их  метрологического  обеспечения и обслуживания может

привести к отрицательным последствиям для Вооруженных Сил;

запрашивать   информацию   из   специальной   части  Федерального

информационного фонда по обеспечению единства измерений;

ходатайствовать об аннулировании аттестатов аккредитации на право

поверки   средств   измерений   военного   назначения,   удостоверений

поверителей   и   изъятии   знаков   поверки,   выданных   вышестоящей

метрологической службой;

аннулировать  аттестаты  аккредитации  на  право  поверки средств

измерений   военного  назначения  в  области  обороны  и  безопасности

государства,   удостоверения   поверителей,   изымать  знаки  поверки,

выданные ими, аннулировать свидетельства о поверке средств измерений.

33. На начальников метрологических служб объединений возлагаются:

участие  в  проведении  метрологической  экспертизы  вооружения и

военной техники;

организация   опытной  эксплуатации  средств  измерений  военного

назначения;

организация ремонта средств измерений военного назначения;

организация  поверки  средств  измерений  военного  назначения  и

передачи   единиц   величин   эталонам,   системам   и  устройствам  с

измерительными функциями;

организация    разработки    предложений   по   нормам   времени,

материальных  средств  и  расходных  материалов  для поверки и ремонта

средств измерений военного назначения;

организация   использования   эталонов  в  процессе  эксплуатации

высокоточного оружия;

руководство представлением требуемых сведений в специальную часть

Федерального информационного фонда по обеспечению единства измерений;

организация   взаимодействия   метрологических   служб,  а  также

взаимодействия  с  юридическими лицами, аккредитованными на выполнение

различных категорий метрологических работ;

участие в создании запасов и обменных фондов средств измерений;

участие в разработке норм снабжения (табелизации) воинских частей

и  норм  неприкосновенных  запасов  по  средствам  измерений  военного

назначения;

организация  разработки  норм снабжения (табелизации) подчиненных

метрологических воинских частей и подразделений;

организация  и  выполнение  работ по аккредитации метрологических

воинских   частей   и  подразделений  на  выполнение  различных  видов

метрологических работ;

организация обучения и аттестации поверителей;

организация  и проведение метрологического надзора за соблюдением

обязательных требований к измерениям, средствам измерений, стандартным

образцам,  эталонам  единиц  величин,  наличием  аттестованных методик

измерений, выполнением метрологических норм и правил.

34. Начальники метрологических служб объединений имеют право:

проверять  и  оценивать  состояние метрологического обеспечения в

соединениях и воинских частях;

выдавать   предписания   соответствующим   должностным   лицам  о

запрещении   эксплуатации   вооружения   и  военной  техники,  средств

измерений  военного  назначения,  веществ, материалов и иных объектов,

если  качество  их  метрологического  обеспечения и обслуживания может

привести к отрицательным последствиям для Вооруженных Сил;

запрашивать   информацию   из   специальной   части  Федерального

информационного фонда по обеспечению единства измерений;

ходатайствовать об аннулировании аттестатов аккредитации на право

поверки   средств   измерений   военного   назначения,   удостоверений

поверителей  и  изъятии  знаков поверки и (или) свидетельств о поверке

средств измерений.

35. На начальников метрологических служб соединений возлагаются:

организация    претензионной    работы    по   образцам   военной

измерительной техники;

оказание помощи в освоении и контроль за правильностью применения

новых  образцов  военной измерительной техники, поступающих в воинские

части;

организация ремонта образцов военной измерительной техники;

организация  поверки  средств  измерений  военного  назначения  и

передачи  единиц  величин  системам  и  устройствам  с  измерительными

функциями;

организация    разработки    предложений   по   нормам   времени,

материальных  средств  и  расходных  материалов  для поверки и ремонта

средств измерений военного назначения;

руководство   представлением   сведений   в   специальную   часть

Федерального информационного фонда по обеспечению единства измерений;

организация  и проведение метрологического надзора за соблюдением

обязательных требований к измерениям, средствам измерений, стандартным

образцам,  эталонам  единиц  величин,  наличием  аттестованных методик

измерений, выполнением метрологических норм и правил.

36. Начальники метрологических служб соединений имеют право:

проверять  и  оценивать  состояние метрологического обеспечения в

воинских частях;

выдавать   предписания   соответствующим   должностным   лицам  о

запрещении   эксплуатации   вооружения   и  военной  техники,  средств

измерений  военного  назначения,  веществ, материалов и иных объектов,

если  качество  их  метрологического  обеспечения и обслуживания может

привести к отрицательным последствиям для Вооруженных Сил;

запрашивать   информацию   из   специальной   части  Федерального

информационного фонда по обеспечению единства измерений;

ходатайствовать об аннулировании аттестатов аккредитации на право

поверки   средств   измерений   военного   назначения,   удостоверений

поверителей  и  изъятии  знаков поверки и (или) свидетельств о поверке

средств измерений.

37.    Начальники    метрологических    служб   воинских   частей

руководствуются  в  своей деятельности требованиями статей 112 - 114 и

123 Устава внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации <*>.

--------------------------------

<*> Утвержден Указом Президента Российской Федерации от 10 ноября

2007 г. N 1495.

38. На начальников метрологических служб испытательных полигонов,

научно-исследовательских   организаций   и   военно-учебных  заведений

Министерства обороны возлагаются:

проведение   работ  по  военно-метрологическому  сопровождению  и

метрологической  экспертизе  вооружения  и военной техники, проектной,

конструкторской   документации   на   них,   а   также  документов  по

стандартизации оборонной продукции и связанных с ней процессов;

разработка  предложений  по  изменению  учебных  планов, программ

метрологической подготовки, нормативных и методических документов;

оценка    соответствия   технических   систем   и   устройств   с

измерительными функциями установленным обязательным требованиям;

организация  и  участие  в проведении испытаний средств измерений

военного  назначения и стандартных образцов в целях утверждения типа и

утверждения их типа;

разработка   предложений  по  организации  и  проведению  ремонта

образцов военной измерительной техники;

организация  поверки  средств  измерений  военного  назначения  и

передачи  единиц  величин  системам  и  устройствам  с  измерительными

функциями;

представление требуемых сведений в специальную часть Федерального

информационного фонда по обеспечению единства измерений;

организация и проведение работ по аттестации методик измерений;

организация  и проведение метрологического надзора за соблюдением

обязательных требований к измерениям, средствам измерений, стандартным

образцам,  эталонам  единиц  величин,  наличием  аттестованных методик

измерений, выполнением метрологических норм и правил;

разработка    предложений    по   проведению   научно-технических

конференций,  семинаров  и  сборов  по  проблемам военной метрологии и

метрологического обеспечения войск (сил).

39.  Начальники  метрологических  служб  испытательных полигонов,

научно-исследовательских   организаций   и   военно-учебных  заведений

Министерства обороны имеют право запрашивать информацию из специальной

части  Федерального  информационного  фонда  по  обеспечению  единства

измерений и реестров аккредитованных юридических лиц.

40.    Предназначение    и    задачи    метрологических    служб,

метрологических   воинских  частей  и  подразделений  Вооруженных  Сил

определяются  положениями о них, разрабатываемыми на основе настоящего

Положения.

Начальник Метрологической

службы Вооруженных сил

Российской Федерации -

главный метролог

полковник

И.ЛЕСУН